Сведения о выполнении обязательств по договорам управления  на 2013 год

ул. Механизаторов, д.2

(договор с  31 сентября 2013 г по 31 сентября 2014 г.)

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка мусора вокруг дома, очистка урн, подметание площадок у подъездов дома. | Постоянно | Выполнено |
| 2 | Сдвижка и подметание снега у подъездов дома в зимнее время | Зимний период | Выполнено |
| 3 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 4 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 5 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 6 | Сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек в зимнее время | Январь –апрель | Выполнено |
| 7 | Ликвидация скользкости | Январь- апрель | Выполнено |
| 8 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 9 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 10 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 11 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости, март | Выполнено |
| 12 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Август | Выполнено |
| 13 | Установка электрических щитов в подъезды дома, ремонт эл.проводки. | январь | Выполнено |
| 14 | Ремонт шиферной кровли | апрель | Выполнено |
| 15 | Ремонт козырьков | ноябрь | выполнено |

ул. Механизаторов, д.4

(договор действует с 01.05.2013 до 30 апреля 2014г.)

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка мусора вокруг дома, очистка урн, подметание площадок у подъездов дома. | Постоянно | Выполнено |
| 2 | Сдвижка и подметание снега у подъездов дома в зимнее время | Зимний период | Выполнено |
| 3 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 4 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 5 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 6 | Сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек в зимнее время | Январь- апрель | Выполнено |
| 7 | Ликвидация скользкости | Январь- апрель | Выполнено |
| 8 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 9 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 10 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 11 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости, март | Выполнено |
| 12 | Ремонт шиферной кровли | апрель | Выполнено |
| 13 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Август | Выполнено |

ул. Механизаторов, д.6

(договор действует с 01.03.2013 до 29 февраля 2014г.)

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка мусора вокруг дома, очистка урн, подметание площадок у подъездов дома. | Постоянно | Выполнено |
| 2 | Сдвижка и подметание снега у подъездов дома в зимнее время | Зимний период | Выполнено |
| 3 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 4 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 5 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 6 | Сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек в зимнее время | Январь- апрель | Выполнено |
| 7 | Ликвидация скользкости | Январь- апрель | Выполнено |
| 8 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 9 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 10 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 11 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости, март | Выполнено |
| 12 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Август | Выполнено |
| 13 | Устройство люка в подвальное помещение | апрель | Выполнено |
| 14 | Разработка проектной документации на устройство люка | февраль | выполнено |
| 15 | Подсыпка дворовой территории ПГС | июнь | Выполнено |
| 16 | Ремонт вытяжного канала | август | Выполнено |
| 17 | Установка снегозадержателей | октябрь | Выполнено |

ул. Механизаторов, д.8

(договор действует с 01.02.2013 до 31 января 2014г.)

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка мусора вокруг дома, очистка урн, подметание площадок у подъездов дома. | Постоянно | Выполнено |
| 2 | Уборка снега у подъездов дома в зимнее время, ликвидация скользкости. | Январь- апрель | Выполнено |
| 3 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 4 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 5 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 6 | Ликвидация скользкости | Январь- апрель | Выполнено |
| 7 | Сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек в зимнее время | Январь- апрель | Выполнено |
| 8 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 9 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 10 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 11 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости | Выполнено |
| 12 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Август - сентябрь | Выполнено |
| 13 | Ремонт отмостки и козырьков | июль | Выполнено |
| 14 | Ремонт балкона | Сентябрь | Выполнено |

ул. Механизаторов, д.10

(договор действует с 01.03.2013 до 29 февраля 2014г.)

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка мусора вокруг дома, очистка урн, подметание площадок у подъездов дома. | Постоянно | Выполнено |
| 2 | Уборка снега у подъездов дома в зимнее время, ликвидация скользкости. | Зимний период | Выполнено |
| 3 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 4 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 5 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 6 | Сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек в зимнее время | Январь- апрель | Выполнено |
| 7 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 8 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 9 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 10 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости | Выполнено |
| 11 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Август | Выполнено |
| 12 | Ремонт отмостки и козырьков | август | Выполнено |

ул. Механизаторов, д.12

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | Ноябрь - апрель | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 6 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек | Январь- апрель | Выполнено |
| 8 | Ликвидация скользкости | Зимний период | Выполнено |
| 11 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 12 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Август - сентябрь | Выполнено |
| 13 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 14 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 15 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости, март | Выполнено |
| 16 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |

ул. Механизаторов д.14

(на обслуживании с 1октября  2013г. до 31 сентября 2014 г.)

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка мусора вокруг дома, очистка урн, подметание площадок у подъездов дома. | Постоянно | Выполнено |
| 2 | Сдвижка и подметание снега у подъездов дома в зимнее время | Январь- апрель | Выполнено |
| 3 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 4 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 5 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 6 | Сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек в зимнее время | Январь- апрель | Выполнено |
| 7 | Ликвидация скользкости | Ноябрь - декабрь | Выполнено |
| 8 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 9 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 10 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 11 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости | Выполнено |
| 12 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |
| 13 | Мелкий ремонт шиферной кровли | Май | Выполнено |
| 14 | Установка окон ПВХ в подъезды дома | февраль | Выполнено |

ул. Механизаторов д.16

(на обслуживании с 1октября  2013г по 31 сентября 2014 г.)

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка мусора вокруг дома, очистка урн, подметание площадок у подъездов дома. | Постоянно | Выполнено |
| 2 | Сдвижка и подметание снега у подъездов дома в зимнее время | Январь- апрель | Выполнено |
| 3 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 4 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 5 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 6 | Сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек в зимнее время | Январь- апрель | Выполнено |
| 7 | Ликвидация скользкости | Январь- апрель | Выполнено |
| 8 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 9 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 10 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 11 | Мелкий ремонт шиферной кровли | Май | Выполнено |
| 12 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости, март | Выполнено |
| 13 | Частичное утепление чердачного помещения | январь | Выполнено |

ул. Механизаторов д.18

(на обслуживании с 1марта   2013г.)

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка мусора вокруг дома, очистка урн, подметание площадок у подъездов дома. | Постоянно | Выполнено |
| 2 | Сдвижка и подметание снега у подъездов дома в зимнее время | Январь- апрель | Выполнено |
| 3 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 4 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 5 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 6 | Сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек в зимнее время | Январь- апрель | Выполнено |
| 7 | Ликвидация скользкости | Январь- апрель | Выполнено |
| 8 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 9 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 10 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 11 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости, март | Выполнено |
| 12 | Ремонт кровли дома | Июнь, август, октябрь | Выполнено |
| 13 | Мелкий ремонт кровельного покрытия | июль | выполнено |
| 14 | Ремонт перил в подъезде | сентябрь | Выполнено |
| 15 | Восстановление освещения над подъездами | октябрь | Выполнено |
| 16 | Изготовление и установка выбивалки для ковров | октябрь | Выполнено |
| 17 | Экспертиза чердачного перекрытия и кровли | октябрь | Выполнено |

ул. Механизаторов д.18а

Договор действует до 30 июня 2014г.

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка мусора вокруг дома, очистка урн, подметание площадок у подъездов дома. | Постоянно | Выполнено |
| 2 | Сдвижка и подметание снега у подъездов дома в зимнее время | Январь- апрель | Выполнено |
| 3 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 4 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 5 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 6 | Сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек в зимнее время | Январь- апрель | Выполнено |
| 7 | Ликвидация скользкости | Январь- апрель | Выполнено |
| 8 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 9 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 10 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 11 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости | Выполнено |

ул. Спортивная д.1

(договор на обслуживание с 23.01.2013г по 23.01.2014 г.)

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка мусора вокруг дома, очистка урн, подметание площадок у подъездов дома. | Постоянно | Выполнено |
| 2 | Сдвижка и подметание снега у подъездов дома в зимнее время | Январь- апрель | Выполнено |
| 3 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 4 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 5 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 6 | Сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек в зимнее время | Январь- апрель | Выполнено |
| 7 | Ликвидация скользкости | Январь- апрель | Выполнено |
| 8 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 9 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 10 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 11 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости | Выполнено |
| 12 | Устройство контейнерной площадки | октябрь | выполнено |

ул. Железнодорожная, д.2а

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек | Январь- апрель | Выполнено |
| 2 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 4 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 5 | Замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования. | По мере необходимости | Выполнено |

ул. Железнодорожная, д.4

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек | Январь- апрель | Выполнено |
| 2 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 4 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 5 | Замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования. | По мере необходимости | Выполнено |

ул. Железнодорожная, д.6

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | Январь- апрель | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | Май | Выполнено |
| 6 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 8 | Удаление снега и наледи с козырьков | Март | Выполнено |
| 9 | Ликвидация скользкости | Январь- апрель | Выполнено |
| 10 | Консервация системы центрального отопления | май | Выполнено |
| 11 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 12 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Июль | Выполнено |
| 13 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 14 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 15 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости | Выполнено |
| 16 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |
| 17 | Ремонт кровли | июль | Выполнено |
| 18 | Ремонт входа в подвал | декабрь | Выполнено |

ул. Железнодорожная, д.14

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | Январь- апрель | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | август | Выполнено |
| 6 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 8 | Удаление снега и наледи с козырьков | Январь- апрель | Выполнено |
| 9 | Ликвидация скользкости | Январь- апрель | Выполнено |
| 10 | Консервация системы центрального отопления | май | Выполнено |
| 11 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 12 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Август | Выполнено |
| 13 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 14 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 15 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости | Выполнено |
| 16 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |
| 17 | Гидроизоляция козырьков | август | Выполнено |
| 18 | Ремонт крылечек (подливка, штукатурка, укладка плитки) | Июнь, июль | Выполнено |
| 19 | Мелкий ремонт кровли | июль | Выполнено |
| 20 | Замена трубопровода ХВС, ГВС | декабрь | Выполнено |

ул. Железнодорожная, д.16

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | Январь- апрель | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | август | Выполнено |
| 6 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 8 | Удаление снега и наледи с козырьков | Январь- апрель | Выполнено |
| 9 | Ликвидация скользкости | Январь- апрель | Выполнено |
| 10 | Консервация системы центрального отопления | май | Выполнено |
| 11 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 12 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Август | Выполнено |
| 13 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 14 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 15 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости | Выполнено |
| 16 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |
| 17 | Гидроизоляция козырьков | август | Выполнено |
| 18 | Ремонт крылечек (укладка плитки, оштукатуривание) | август | Выполнено |

ул. Старореченский, д.28а

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | Январь – март | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Вывоз твердо бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 6 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | Июнь | Выполнено |
| 8 | Удаление снега и наледи с крыш | Январь - март | Выполнено |
| 9 | Ликвидация скользкости | Январь - апрель | Выполнено |
| 10 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 11 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 12 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |

ул. Боровая, д.2

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | Январь – март | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Вывоз твердо бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 6 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | Июнь | Выполнено |
| 8 | Удаление снега и наледи с крыш | Январь - март | Выполнено |
| 9 | Ликвидация скользкости | Январь - апрель | Выполнено |
| 10 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 11 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 12 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 13 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | август | Выполнено |
| 14 | Замена разбитых окон в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий. | По мере необходимости | Выполнено |
| 15 | Смена радиаторов | февраль | Выполнено |
| 16 | Обследование и заключение ООО «Эксперт» по утеплению наружной стены | февраль | выполнено |
| 17 | Частичная смена трубопроводов и запорной арматуры в подвале дома. | апрель | выполнено |
| 18 | Мелкий ремонт покрытия кровли | Июнь | Выполнено |
| 19 | Смена запорной арматуры на отопление и ГВС | июль | Выполнено |

ул. Боровая, д.9б

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | Январь – март | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Вывоз твердо бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 6 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | Июнь | Выполнено |
| 8 | Удаление снега и наледи с крыш | Январь - март | Выполнено |
| 9 | Ликвидация скользкости | Январь - апрель | Выполнено |
| 10 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 11 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 12 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 13 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 14 | Смена запорной арматуры | апрель | Выполнено |
| 15 | Устройство поручней на крыльце | август | Выполнено |

ул. Боровая, д.10б

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | январь – апрель | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 3 | Вывоз твердо бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 4 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 5 | Ликвидация скользкости | январь – март | Выполнено |
| 6 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 7 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 8 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |

ул. Гайдара, д.1

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 2 | Вывоз твердо бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 3 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 4 | Удаление снега и наледи с крыш | январь - март | Выполнено |
| 5 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 6 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Июнь | Выполнено |
| 7 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 8 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 9 | Замена разбитых стекол окон и в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий. | По мере необходимости | Выполнено |
| 10 | Установка металлический двери | ноябрь | Выполнено |
| 12 | Устройство козырька над входом в подъезд | ноябрь | выполнено |

ул. Гайдара, д.1а

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | Январь - март | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Вывоз твердо бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 6 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | Июль | Выполнено |
| 8 | Удаление снега и наледи с крыш | Январь - март | Выполнено |
| 9 | Ликвидация скользкости | Январь - апрель | Выполнено |
| 10 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 11 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Июнь | Выполнено |
| 12 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 13 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 15 | Замена разбитых стекол окон и в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий. | По мере необходимости, март | Выполнено |
| 16 | Ремонт кровли | Февраль, апрель | Выполнено |
| 17 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли. | Май | Выполнено |

ул. Гайдара, д.2

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | Январь –март | Выполнено |
| 4 | Ликвидация скользкости | Январь - апрель | Выполнено |
| 5 | Вывоз твердо бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 6 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 8 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | Июнь | Выполнено |
| 9 | Удаление снега и наледи с крыш | Январь - март | Выполнено |
| 10 | Консервация системы центрального отопления | май | Выполнено |
| 11 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 12 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | август | Выполнено |
| 13 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 14 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 15 | Замена разбитых стекол окон и в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий. | По мере необходимости | Выполнено |
| 16 | Мелкий ремонт кровли | август | Выполнено |

ул. Гайдара, д.2а

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | январь–март | Выполнено |
| 4 | Ликвидация скользкости | Январь - апрель | Выполнено |
| 5 | Вывоз твердо бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 6 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 8 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | Июнь | Выполнено |
| 9 | Удаление снега и наледи с крыш | Январь - март | Выполнено |
| 10 | Удаление снега и наледи с козырьков | февраль | Выполнено |
| 11 | Консервация системы центрального отопления | май | Выполнено |
| 12 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 13 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | август | Выполнено |
| 14 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 15 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 16 | Замена разбитых стекол окон и в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий. | По мере необходимости, март | Выполнено |
| 17 | Восстановление изоляции трубопровода | январь | Выполнено |
| 18 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли | июнь | Выполнено |
| 19 | Ремонт козырьков над подъездами дома | Август | Выполнено |
| 20 | Ремонт отмостки, цоколя, планировка территории | август | Выполнено |
| 21 | ремонт кровли | Февраль, апрель, июль, август | Выполнено |

ул. Гайдара, д.3

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | июнь | Выполнено |
| 2 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 3 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 4 | Удаление снега и наледи с козырьков и крыш | Январь - март | Выполнено |
| 5 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 6 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 7 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 8 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости | Выполнено |

ул. Гайдара, д.3а

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | Январь –март | Выполнено |
| 4 | Ликвидация скользкости | Январь - апрель | Выполнено |
| 5 | Вывоз твердо бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 6 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 8 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | Июнь | Выполнено |
| 9 | Удаление снега и наледи с крыш | январь - март | Выполнено |
| 10 | Удаление снега и наледи с козырьков | Январь - Март | Выполнено |
| 11 | Консервация системы центрального отопления | май | Выполнено |
| 12 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 13 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | август | Выполнено |
| 14 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 15 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 16 | Замена разбитых стекол окон и в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий. | По мере необходимости | Выполнено |
| 17 | Изоляция трубопроводов | январь | Выполнено |
| 18 | Смена запорной арматуры | февраль | Выполнено |
| 19 | Ремонт кровли | Апрель, июнь | Выполнено |
| 20 | Огнезащитная обработка деревянных элементов кровли | июнь | Выполнено |
| 21 | Смена канализационных труб в подвале | ноябрь | выполнено |

ул. Гайдара, д.3б

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | январь –март | Выполнено |
| 4 | Ликвидация скользкости | Январь - апрель | Выполнено |
| 5 | Вывоз твердо бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 6 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 8 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | Июнь | Выполнено |
| 9 | Удаление снега и наледи с крыш и козырьков | Январь - март | Выполнено |
| 10 | Консервация системы центрального отопления | май | Выполнено |
| 11 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 12 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | август | Выполнено |
| 13 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 14 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 15 | Замена разбитых стекол окон и в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий. | По мере необходимости, март | Выполнено |
| 16 | Монтаж системы доступа в подъезд | январь | Выполнено |
| 17 | Установка металлических дверей в подъезды | январь | выполнено |
| 18 | Замена почтовых ящиков | Май | Выполнено |
| 19 | Огнезащитная обработка | июнь | Выполнено |

ул. Гайдара, д.4

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | Январь - апрель | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Вывоз твердо бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 6 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Удаление снега и наледи с крыш и козырьков | Январь - март | Выполнено |
| 8 | Ликвидация скользкости | Ноябрь - апрель | Выполнено |
| 9 | Консервация системы центрального отопления | май | Выполнено |
| 10 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 11 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Июнь | Выполнено |
| 12 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 13 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 14 | Замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий. | По мере необходимости | Выполнено |

ул. Гайдара, д.5

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 2 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 3 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 4 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | ежемесячно | Выполнено |
| 5 | Удаление снега и наледи с крыши и козырьков | Апрель- Март | Выполнено |
| 6 | Консервация системы центрального отопления | май | Выполнено |
| 7 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 8 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Июль | Выполнено |
| 9 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 10 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 11 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости | Выполнено |
| 12 | Установка металлических дверей в подъезды дома | ноябрь | Выполнено |
| 13 | Ремонт кровли | апрель | Выполнено |
| 14 | Установка домофонов | декабрь | Выполнено |

ул. Гайдара, д.6

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | Январь –март | Выполнено |
| 4 | Ликвидация скользкости | Январь - апрель | Выполнено |
| 5 | Вывоз твердо бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 6 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. |  |
| 8 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | ежемесячно |  |
| 9 | Удаление снега и наледи с крыш и козырьков | Январь - март | Выполнено |
| 10 | Консервация системы центрального отопления | май | Выполнено |
| 11 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 12 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | август | Выполнено |
| 13 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 14 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 15 | Замена разбитых окон помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий. | По мере необходимости | Выполнено |
| 16 | Ремонт кровли | февраль | Выполнено |
| 17 | Установка окон ПВХ в подъезды дома | август | Выполнено |

ул. Гайдара, д.6а

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | Январь - март | Выполнено |
| 4 | Ликвидация скользкости | Январь - апрель | Выполнено |
| 5 | Вывоз твердо бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 6 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 8 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | Июнь | Выполнено |
| 9 | Удаление снега и наледи с крыш и козырьков | Январь - март | Выполнено |
| 10 | Консервация системы центрального отопления | май | Выполнено |
| 11 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 12 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | август | Выполнено |
| 13 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 14 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 15 | Замена разбитых стекол окон и в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий. | По мере необходимости, март | Выполнено |
| 16 | Смена канализационных труб в подвале | ноябрь | выполнено |

ул. Гайдара, д.7

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | Январь - апрель | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | июнь |  |
| 6 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 8 | Удаление снега и наледи с козырьков | Март | Выполнено |
| 9 | Ликвидация скользкости | Январь - апрель | Выполнено |
| 10 | Консервация системы центрального отопления | май | Выполнено |
| 11 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 12 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Июль | Выполнено |
| 13 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 14 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 15 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости | Выполнено |

ул. Гайдара, д.8

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывоз твердо бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 2 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 3 | Удаление снега и наледи с крыш | Январь - март | Выполнено |
| 4 | Консервация системы центрального отопления | май | Выполнено |
| 5 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 6 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | август | Выполнено |
| 7 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 8 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 9 | Замена разбитых окон в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий. | По мере необходимости | Выполнено |

ул. Гайдара, д.11

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | Январь - апрель | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | июнь | Выполнено |
| 6 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 8 | Удаление снега и наледи с козырьков | Март | Выполнено |
| 9 | Ликвидация скользкости | Январь- апрель | Выполнено |
| 10 | Установка радиаторов отопления | Июль | Выполнено |
| 11 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 12 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Июнь | Выполнено |
| 13 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 14 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 15 | Замена разбитых стекол в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий. | По мере необходимости, январь | Выполнено |
| 16 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |
| 17 | Ремонт балкона | август | Выполнено |
| 18 | Ремонт канализации в подвале | сентябрь | выполнено |

ул. Гайдара, д.12

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | В зимний период | Выполнено |
| 4 | Ликвидация скользкости | В зимний период | Выполнено |
| 5 | Вывоз твердо бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 6 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 8 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | Июнь | Выполнено |
| 9 | Удаление снега и наледи с крыш и козырьков | В зимний период | Выполнено |
| 10 | Консервация системы центрального отопления | май | Выполнено |
| 11 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 12 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Июль | Выполнено |
| 13 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 14 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 15 | Замена разбитых стекол в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий. | По мере необходимости, январь | Выполнено |
| 16 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |
| 17 | Ремонт балкона | июнь | Выполнено |
| 18 | Изоляция трубопровода в подвале дома | декабрь | Выполнено |
| 19 | Очистка подвала от мусора | декабрь | Выполнено |
| 20 | Замена канализационных труб в подвале | Декабрь | выполнено |

ул. Гайдара, д.12а

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | В зимний период | Выполнено |
| 4 | Ликвидация скользкости | В зимний период | Выполнено |
| 5 | Вывоз твердо бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 6 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 8 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | Июнь | Выполнено |
| 9 | Удаление снега и наледи с крыш и козырьков | В зимний период | Выполнено |
| 10 | Консервация системы центрального отопления | май | Выполнено |
| 11 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 12 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Июль | Выполнено |
| 13 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 14 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 15 | Замена разбитых стекол в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий. | По мере необходимости, март | Выполнено |
| 16 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |
| 17 | Изоляция трубопроводов отопления | январь | Выполнено |
| 18 | Смена циркуляционного насоса | Июль | Выполнено |
| 19 | Установка светильников и датчиков движения | Июнь | Выполнено |

ул. Гайдара, д.12б

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | В зимний период | Выполнено |
| 4 | Ликвидация скользкости | В зимний период | Выполнено |
| 5 | Вывоз твердо бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 6 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 8 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | Июнь | Выполнено |
| 9 | Удаление снега и наледи с крыш и козырьков | В зимний период | Выполнено |
| 10 | Консервация системы центрального отопления | май | Выполнено |
| 11 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 12 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Июль | Выполнено |
| 13 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 14 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 15 | Замена разбитых стекол в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий. | По мере необходимости, март | Выполнено |
| 16 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |
| 17 | Мелкий ремонт покрытия кровли | апрель | Выполнено |
| 18 | Установка датчиков движения и энергосберегающих ламп | июль | Выполнено |
| 19 | Установка металлических дверей в подъезды дома | ноябрь | Выполнено |

ул. Гайдара, д.12В

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | В зимний период | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | июнь | Выполнено |
| 6 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 8 | Удаление снега и наледи с козырьков | Март | Выполнено |
| 9 | Ликвидация скользкости | В зимний период | Выполнено |
| 10 | Консервация системы центрального отопления | май | Выполнено |
| 11 | Ремонт отдельных участков рулонных кровель и примыкания к вентиляционным шахтам и парапетам | сентябрь | Выполнено |
| 12 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 13 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Июль | Выполнено |
| 14 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 15 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 16 | Замена разбитых стекол в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий. | По мере необходимости | Выполнено |
| 17 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |
| 18 | Очистка подвала от мусора | декабрь | выполнено |
| 19 | Восстановление циркуляции ГВС | август | выполнено |

ул. Гайдара, д.12Г

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | В зимний период | Выполнено |
| 4 | Ликвидация скользкости | В зимний период | Выполнено |
| 5 | Вывоз твердо бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 6 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 8 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | Июнь | Выполнено |
| 9 | Удаление снега и наледи с крыш и козырьков | В зимний период | Выполнено |
| 10 | Консервация системы центрального отопления | май | Выполнено |
| 11 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 12 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Июль | Выполнено |
| 13 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 14 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 15 | Замена разбитых стекол в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий. | По мере необходимости | Выполнено |
| 16 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |
| 17 | Изоляция трубопроводов отопления | январь | Выполнено |
| 18 | Ремонт приямка | апрель | Выполнено |
| 19 | Установка светильников с датчиками движения | Май, июнь | Выполнено |
| 20 | Реконструкция вентиляционной шахты | июнь | Выполнено |
| 21 | Ремонт вытяжных труб | август | выполнено |

ул. Гайдара, д.13

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | В зимний период | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | июнь | Выполнено |
| 6 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 8 | Удаление снега и наледи с козырьков | Март | Выполнено |
| 9 | Ликвидация скользкости | В зимний период | Выполнено |
| 10 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 11 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Июнь | Выполнено |
| 12 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 13 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 14 | Замена разбитых стекол в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий. | По мере необходимости, январь | Выполнено |
| 15 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |

ул. Гайдара, д.16

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | В зимний период | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | июнь | Выполнено |
| 6 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 8 | Удаление снега и наледи с козырьков | Март | Выполнено |
| 9 | Ликвидация скользкости | В зимний период | Выполнено |
| 10 | Консервация системы центрального отопления | май | Выполнено |
| 11 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 12 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Июнь | Выполнено |
| 13 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 14 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 15 | Замена разбитых стекол в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий. | По мере необходимости, январь | Выполнено |
| 16 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |
| 17 | Ремонт покрытия кровли | Июль, август | Выполнено |
| 18 | Установка металлических дверей в подъезды дома | Ноябрь -декабрь | Выполнено |
| 19 | Установка светильников | Сентябрь | Выполнено |

ул. Гайдара, д.18

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | В зимний период | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | июнь | Выполнено |
| 6 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 8 | Удаление снега и наледи с козырьков | Март | Выполнено |
| 9 | Ликвидация скользкости | В зимний период | Выполнено |
| 10 | Консервация системы центрального отопления | май | Выполнено |
| 11 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 12 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Июнь | Выполнено |
| 13 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 14 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 15 | Замена разбитых стекол в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий. | По мере необходимости | Выполнено |
| 16 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |
| 17 | Изоляция трубопроводов | июль | Выполнено |
| 18 | Смена трубопровода канализации | июль | Выполнено |

ул. Гайдара, д.20

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | В зимний период | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | июнь | Выполнено |
| 6 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 8 | Удаление снега и наледи с козырьков | Март | Выполнено |
| 9 | Ликвидация скользкости | В зимний период | Выполнено |
| 10 | Консервация системы центрального отопления | май | Выполнено |
| 11 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 12 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Июнь | Выполнено |
| 13 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 14 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 15 | Замена разбитых стекол в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий. | По мере необходимости, Январь | Выполнено |
| 16 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |
| 17 | Ремонт парапетов | август | Выполнено |
| 18 | Частичная смена трубопроводов горячего водоснабжения | июль | Выполнено |
| 19 | Установка светильников и датчиков движения | июнь | Выполнено |
| 20 | Замена вводного электрокабеля | декабрь | Выполнено |

ул. Гайдара, д.24

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | В зимний период | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | июнь | Выполнено |
| 6 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 8 | Удаление снега и наледи с козырьков | Март | Выполнено |
| 9 | Ликвидация скользкости | В зимний период | Выполнено |
| 10 | Консервация системы центрального отопления | май | Выполнено |
| 11 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 12 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Июль | Выполнено |
| 13 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 14 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 15 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости, Январь, март | Выполнено |
| 16 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |
| 17 | Ремонт крыльца | Июнь, август | выполнено |
| 18 | Оштукатуривание откосов | июль | Выполнено |
| 19 | Ремонт крылец и установка поручней | август | Выполнено |
| 20 | Очистка подвала от мусора | декабрь | Выполнено |
| 21 | Установка металлических дверей в подъезды | ноябрь | Выполнено |

ул. Гайдара, д.26

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | В зимний период | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | июнь | Выполнено |
| 6 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 8 | Удаление снега и наледи с козырьков | Март | Выполнено |
| 9 | Ликвидация скользкости | В зимний период | Выполнено |
| 10 | Консервация системы центрального отопления | май | Выполнено |
| 11 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 12 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Июль | Выполнено |
| 13 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 14 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 15 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости | Выполнено |
| 16 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |
| 17 | Оштукатуривание откосов | Май, июль | Выполнено |
| 18 | Очистка подвала от мусора | декабрь | Выполнено |
| 19 | Установка энергосберегающих светильников | ноябрь | выполнено |
| 20 | Смена канализации в подвале | ноябрь | Выполнено |

ул. Гайдара, д.30

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | В зимний период | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | июнь | Выполнено |
| 6 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 8 | Удаление снега и наледи с козырьков | Март | Выполнено |
| 9 | Ликвидация скользкости | В зимний период | Выполнено |
| 10 | Консервация системы центрального отопления | май | Выполнено |
| 11 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 12 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Июль | Выполнено |
| 13 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 14 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 15 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости | Выполнено |
| 16 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |
| 17 | Ремонт покрытия кровли, примыкания парапетов | август | Выполнено |
| 18 | Изоляция трубопровода | декабрь | выполнено |
| 19 | Частичное утепление наружной стены | ноябрь | выполнено |

ул. Гайдара, д.38

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | В зимний период | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | июнь | Выполнено |
| 6 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 8 | Удаление снега и наледи с козырьков | Март | Выполнено |
| 9 | Ликвидация скользкости | В зимний период | Выполнено |
| 10 | Консервация системы центрального отопления | май | Выполнено |
| 11 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 12 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Июль | Выполнено |
| 13 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 14 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 15 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости, март | Выполнено |
| 16 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |
| 17 | Смена запорной арматуры и водопровода в подвале дома | март | Выполнено |
| 18 | Ремонт кровли | июль | Выполнено |
| 19 | Ремонт канализации | август | выполнено |
| 20 | Установка светильников | ноябрь | Выполнено |
| 21 | Ремонт входа в подвал | декабрь | Выполнено |

ул. 25 Октября, д.2

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | В зимний период | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | июнь | Выполнено |
| 6 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 8 | Удаление снега и наледи с козырьков и крыш | Март - апрель | Выполнено |
| 9 | Ликвидация скользкости | В зимний период | Выполнено |
| 10 | Консервация системы центрального отопления | май | Выполнено |
| 11 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 12 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Май | Выполнено |
| 13 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 14 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 15 | Замена разбитых стекол в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий. | По мере необходимости | Выполнено |
| 16 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |
| 17 | Смена запорной арматуры отопления | май | Выполнено |
| 18 | Штукатурка стены фасада | Июнь, август | Выполнено |

ул. Свердлова, д.39б

(на обслуживании по конкурсу с 1 марта 2013г по 29 февраля 2014 г.)

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | В зимний период | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | август | Выполнено |
| 6 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 8 | Удаление снега и наледи с козырька | В зимний период | Выполнено |
| 9 | Ликвидация скользкости | В зимний период | Выполнено |
| 10 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 11 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Июль | Выполнено |
| 12 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно | Выполнено |
| 13 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно | Выполнено |
| 14 | Замена разбитых стекол в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий. | По мере необходимости, Март, сентябрь | Выполнено |
| 15 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |
| 16 | Установка металлических дверей в подъезды дома | октябрь | Выполнено |
| 17 | Оштукатуривание откосов | октябрь | Выполнено |
| 18 | Ремонт входа в подвал | Декабрь | выполнено |
| 19 | Установка светильников | Ноябрь | Выполнено |
| 20 | Устройство контейнерной площадки | Октябрь | Выполнено |
| 21 | Установка металлических дверей в подъезды дома | октябрь | Выполнено |

ул. Свердлова, д.41

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | В зимний период | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Вывоз твердо бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 6 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Удаление снега и наледи с козырьков и крыш | В зимний период | Выполнено |
| 8 | Ликвидация скользкости | В зимний период | Выполнено |
| 9 | Консервация системы центрального отопления | май | Выполнено |
| 10 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 11 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Июнь | Выполнено |
| 12 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 13 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 14 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости, март | Выполнено |
| 15 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |
| 16 | Устройство жалюзийных решеток | август | выполнено |
| 17 | Ремонт входа в подвал | декабрь | выполнено |

ул. Свердлова, д.56

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 2 | Вывоз твердо бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 3 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 4 | Удаление снега и наледи с крыш | В зимний период | Выполнено |
| 5 | Консервация системы центрального отопления | май | Выполнено |
| 6 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 7 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Июль | Выполнено |
| 8 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 9 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 10 | Ремонт кровли | август | выполнено |

ул. Свердлова, д.56а

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | В зимний период | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Вывоз твердо бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 6 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Удаление снега и наледи с козырьков и крыш | Февраль - март | Выполнено |
| 8 | Ликвидация скользкости | В зимний период | Выполнено |
| 9 | Консервация системы центрального отопления | май | Выполнено |
| 10 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 11 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Июнь | Выполнено |
| 12 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 13 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 14 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости | Выполнено |
| 15 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |
| 16 | Ремонт отмостки | Май | Выполнено |
| 17 | Ремонт кровельного покрытия | Февраль, май | Выполнено |

ул. Свердлова, д.58

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | В зимний период | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Вывоз твердо бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 6 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Удаление снега и наледи с козырьков и крыш | Февраль - март | Выполнено |
| 8 | Ликвидация скользкости | Ноябрь - апрель | Выполнено |
| 9 | Ремонт кровли | Февраль, апрель | Выполнено |
| 10 | Консервация системы центрального отопления | май | Выполнено |
| 11 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 12 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Июнь | Выполнено |
| 13 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 14 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |
| 15 | Ремонт отмостки | Май, сентябрь | Выполнено |

ул. Свердлова, д.58а

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | В зимний период | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Вывоз твердо бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 6 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Удаление снега и наледи с козырьков и крыш | Февраль - март | Выполнено |
| 8 | Ликвидация скользкости | Ноябрь - апрель | Выполнено |
| 9 | Ремонт кровли | апрель | Выполнено |
| 10 | Консервация системы центрального отопления | май | Выполнено |
| 11 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 12 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Июнь | Выполнено |
| 13 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 14 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 15 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости | Выполнено |
| 15 | Ремонт отмостки | Май | Выполнено |
| 16 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |

ул. Свердлова, д.61

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывоз твердо бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 2 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 3 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 4 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 5 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 6 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости | Выполнено |

ул. Свердлова, д.70

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 2 | Вывоз твердо бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 3 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 4 | Удаление снега и наледи с козырьков и крыш | Февраль - март | Выполнено |
| 5 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 6 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Июнь | Выполнено |
| 7 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 8 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 9 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости | Выполнено |
| 10 | Ремонт пола в подъезде на входе | октябрь | выполнено |
| 11 | Обследование системы дымоудаления ООО «Эксперт» | октябрь | выполнено |

ул. Советская д.7

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 2 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | сентябрь | Выполнено |
| 3 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 4 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 5 | Удаление снега и наледи с козырьков и крыш | Январь, февраль, Март | Выполнено |
| 6 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 7 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Июль | Выполнено |
| 8 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 9 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 10 | Замена разбитых стекол в окнах и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий. | По мере необходимости | Выполнено |
| 11 | Замена вводного кабеля и распределительной сети электроснабжения | Январь, апрель | Выполнено |
| 12 | Реконструкция групповой осветительной сети | апрель | выполнено |
| 13 | Ремонт кровли | май | Выполнено |

ул. Советская д.9

(договор на оказание услуг с 01 февраля 2014 г. до 31 января 2014 г.)

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 2 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 3 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 4 | Сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек | В зимний период | Выполнено |
| 5 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 6 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Август - сентябрь | Выполнено |
| 7 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 8 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 9 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости | Выполнено |
| 10 | Ремонт кровельного покрытия | Июль | Выполнено |
| 11 | Ремонт контейнерной площадки | сентябрь | выполнено |

ул. Советская д.11

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | В зимний период | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | сентябрь | Выполнено |
| 6 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 8 | Удаление снега и наледи с козырьков и крыши | Январь. Февраль. март | Выполнено |
| 9 | Ликвидация скользкости | В зимний период | Выполнено |
| 10 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 11 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Июль | Выполнено |
| 12 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 13 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 14 | Замена разбитых стекол в окнах и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий. | По мере необходимости | Выполнено |
| 15 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |
| 16 | Ремонт электросетей, замена вводного щита | февраль | Выполнено |
| 17 | Ремонт кровли | Апрель, май | выполнено |
| 18 | Смена радиатора в подъезде | июль | Выполнено |
| 19 | Ремонт пола | октябрь | выполнено |
| 20 | Ремонт слуховых окон | ноябрь | Выполнено |

ул. Советская, д. 11а

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | Январь - апрель | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | Сентябрь | Выполнено |
| 6 | Вывоз твердо бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 8 | Удаление снега и наледи с козырьков и крыш | Январь - март | Выполнено |
| 9 | Ликвидация скользкости | Январь - апрель | Выполнено |
| 10 | Консервация системы центрального отопления | май | Выполнено |
| 11 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 12 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Июнь | Выполнено |
| 13 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 14 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 15 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости | Выполнено |
| 16 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |
| 17 | Ремонт балкона | июнь | Выполнено |

ул. Советская д.13

(договор на оказание услуг с 01 февраля 2014 г. до 31 января 2014 г.)

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 2 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 3 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 4 | Сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек | В зимний период | Выполнено |
| 5 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 6 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Август - сентябрь | Выполнено |
| 7 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 8 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 9 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости | Выполнено |
| 12 | Установка металлических дверей в подъезды дома | январь | выполнено |
| 10 | Ремонт электрооборудования | май | Выполнено |
| 11 | Ремонт контейнерной площадки | сентябрь | Выполнено |

ул. Советская д.14

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 2 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | июнь | Выполнено |
| 3 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 4 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 5 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода, канализации и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 6 | Ремонт печной трубы | август | Выполнено |
| 7 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 8 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 9 | Смена конька | июль | Выполнено |

ул. Советская д.15

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | В зимний период | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | июнь | Выполнено |
| 6 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 8 | Удаление снега и наледи с козырьков и крыши | Январь. Февраль. март | Выполнено |
| 9 | Ликвидация скользкости | В зимний период | Выполнено |
| 11 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 12 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Июль | Выполнено |
| 13 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 14 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 15 | Замена разбитых стекол в окнах и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий. | По мере необходимости | Выполнено |
| 16 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |
| 17 | Оштукатуривание откосов | июнь | Выполнено |
| 18 | Смена радиаторов в подъезде | июль | Выполнено |
| 19 | Смена покрытия кровли | август | Выполнено |
| 20 | Устройство жалюзийных решеток | август | выполнено |

ул. Советская д.16

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 2 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | июнь | Выполнено |
| 3 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 4 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 5 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода, канализации и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 6 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 7 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |

ул. Советская д.17

(договор на оказание услуг с 01 февраля 2014 г. до 31 января 2014 г.)

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 2 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 3 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 4 | Сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек | В зимний период | Выполнено |
| 5 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 6 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Август - сентябрь | Выполнено |
| 7 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 8 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 9 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости | Выполнено |
| 10 | Мелкий ремонт кровли | июль | Выполнено |

ул. Советская д.18

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 2 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | июнь | Выполнено |
| 3 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 4 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 5 | Удаление снега и наледи с крыши | февраль | Выполнено |
| 6 | Ремонт покрытия кровли | Март, май | Выполнено |
| 7 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 8 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 9 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 10 | Смена конька | декабрь | Выполнено |

ул. Советская д.19

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | В зимний период | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | июнь | Выполнено |
| 6 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 8 | Удаление снега и наледи с козырьков | Март | Выполнено |
| 9 | Ликвидация скользкости | В зимний период | Выполнено |
| 10 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 11 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Июль | Выполнено |
| 12 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 13 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 14 | Замена разбитых стекол в окнах и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий. | По мере необходимости | Выполнено |
| 15 | Установка пандуса | Май | Выполнено |
| 16 | Оштукатуривание откосов | июнь | Выполнено |
| 17 | Изоляция трубопроводов отопления по чердаку | сентябрь | Выполнено |
| 18 | Ремонт штукатурки стены | ноябрь | Выполнено |

ул. Советская д.20

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | В зимний период | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | июнь | Выполнено |
| 6 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 8 | Удаление снега и наледи с козырьков | Март | Выполнено |
| 9 | Ликвидация скользкости | В зимний период | Выполнено |
| 11 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 12 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Июль | Выполнено |
| 13 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 14 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 15 | Замена разбитых стекол в окнах и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий. | По мере необходимости | Выполнено |
| 16 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |
| 17 | Ремонт навесов над балконами | август | Выполнено |
| 18 | Оштукатуривание откосов | июнь | Выполнено |
| 19 | Установка поручней, ремонт крылечек | август | Выполнено |

ул. Советская д.21а

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 2 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | июнь | Выполнено |
| 3 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 4 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 5 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 6 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 7 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 8 | Замена разбитых стекол в окнах и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий. | По мере необходимости | Выполнено |
| 9 | Мелкий ремонт покрытия кровли веранды | апрель | Выполнено |
|  | Ремонт парапетов | май | выполнено |
| 10 | Косметический ремонт подъезда | июнь | Выполнено |
| 11 | Частичная смена мелких покрытий и обделок | Июль | Выполнено |
| 12 | Частичное оштукатуривание фасада | август | Выполнено |
| 13 | Обследование и экспертное заключение системы ГВС ООО «Эксперт» | октябрь | выполнено |

ул. Советская д. 27

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 2 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 3 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |

Ул. Интернациональная, д.15

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удаление снега и наледи с крыши | Февраль - март | Выполнено |
| 2 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 4 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 5 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости | Выполнено |
| 6 | Ремонт цоколя | Сентябрь | Выполнено |
| 7 | Перекладка печной трубы | сентябрь | Выполнено |

ул. Стружкина д. 29

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 2 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 3 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |

ул. Ухтомского д.3

(договор на оказание услуг с 01 декабря 2013 г. до 30 ноября 2014 г.)

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 2 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 3 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |

ул. Ухтомского д.4

(договор на оказание услуг с 01 февраля 2013 г. до 31 января 2014 г.)

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 2 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 3 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |

Ул. Ухтомского, д.7

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удаление снега и наледи с козырьков и крыш | Февраль - март | Выполнено |
| 2 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 4 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 5 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости | Выполнено |

ул. Ухтомского д.7а

(договор на оказание услуг с 01 января 2013 г. до 31декабря 2013 г.)

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 2 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 3 | Сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек | Март - апрель | Выполнено |
| 4 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 5 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 6 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 7 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости | Выполнено |
| 8 | Смена козырька | июнь | Выполнено |
| 9 | Мелкий ремонт кровли | Май | Выполнено |

ул. Ухтомского д.8А

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 2 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 3 | Удаление снега и наледи с козырьков и крыши дома | Январь, февраль, март | Выполнено |
| 4 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 5 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 6 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 7 | Замена разбитых стекол в окнах и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий. | По мере необходимости | Выполнено |
| 8 | Ремонт сетей водопровода | март | Выполнено |
| 9 | Мелкий ремонт покрытия кровли | май | Выполнено |
| 10 | Смена общедомовых сетей водопровода | сентябрь | Выполнено |
| 11 | Обследование и заключение ООО «Эксперт» о состоянии наружной стены дома | октябрь | выполнено |

Ул. Ухтомского, д.9

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удаление снега и наледи с козырьков и крыш | Февраль - март | Выполнено |
| 2 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 4 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 5 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости | Выполнено |
| 6 | Мелкий ремонт отмостки, и цоколя | октябрь | Выполнено |
| 7 | Ремонт кровли | ноябрь | выполнено |

ул. Ухтомского д.10

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 2 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 3 | Удаление снега и наледи с козырьков и крыши | Январь, февраль, март | Выполнено |
| 4 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 5 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 6 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 7 | Устройство крыльца | Июнь, Октябрь | Выполнено |

ул. Ухтомского д.10А

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 2 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 3 | Удаление снега и наледи с козырьков и крыши дома | Январь, февраль, март | Выполнено |
| 4 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 5 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 6 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 7 | Замена разбитых стекол в окнах и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий. | По мере необходимости | Выполнено |
| 8 | Мелкий ремонт покрытия кровли | июль | Выполнено |

ул. Ухтомского д.12

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 2 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 3 | Удаление снега и наледи с козырьков и крыши | Январь, февраль, март | Выполнено |
| 4 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 5 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 6 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |

ул. Ухтомского д.15

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 2 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 3 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 4 | Замена центрального водопровода | январь | Выполнено |
| 5 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 6 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 7 | Ремонт печного очага | июнь | Выполнено |

ул. Ухтомского д.16

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 2 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 3 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 4 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 5 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 6 | Частичный ремонт кровли | август | Выполнено |

ул. Ухтомского  д.17

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 2 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 3 | Удаление снега и наледи с крыши | Февраль | Выполнено |
| 4 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 5 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 6 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 7 | Ремонт кровли | Май, июнь | Выполнено |

ул. Ухтомского д.19

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 2 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | июнь | Выполнено |
| 3 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 4 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 5 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 6 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 7 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 8 | Мелкий ремонт кровли | июнь | Выполнено |

ул. Ухтомского  д.26

с 1 декабря 2013 года на непосредственном управлении

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 2 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 3 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |

ул. Ухтомского д.28

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации и электротехнических устройств и отоплении в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 2 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 3 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |

ул. Ухтомского д. 38

с 01 сентября 2013 года на непосредственном управлении

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 2 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 3 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 4 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 5 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 6 | Смена покрытия кровли на профнастил | август | Выполнено |

ул. Ухтомского д.40

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 2 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 3 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 4 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 5 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 6 | Мелкий ремонт покрытия кровли | май | Выполнено |

ул. Ухтомского, д.42

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 2 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 3 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 4 | Удаление снега и наледи с козырьков и крыш | Февраль - март | Выполнено |
| 5 | Ремонт покрытия кровли | апрель | Выполнено |

ул. Ленина, д.39

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | В зимний период | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | август | Выполнено |
| 6 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 8 | Удаление снега и наледи с козырька | В зимний период | Выполнено |
| 9 | Ликвидация скользкости | В зимний период | Выполнено |
| 10 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 11 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Июль | Выполнено |
| 12 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно | Выполнено |
| 13 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно | Выполнено |
| 14 | Замена разбитых стекол в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий. | По мере необходимости | Выполнено |
| 15 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |
| 16 | Мелкий ремонт кровли | июль | Выполнено |

ул. Кирова, д.105

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | В зимний период | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Ликвидация скользкости | В зимний период | Выполнено |
| 6 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 8 | Удаление снега и наледи с козырьков | Март | Выполнено |
| 9 | Ремонт отдельных участков шиферной кровли | Апрель | Выполнено |
| 10 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 11 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Июль | Выполнено |
| 12 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 13 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 14 | Замена разбитых стекол в окнах и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий. | По мере необходимости, март | Выполнено |
| 15 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |
| 16 | Замена труб канализации | февраль | выполнено |
| 16 | Смена запорной арматуры отопления | февраль | Выполнено |
| 17 | Изоляция трубопроводов | февраль | Выполнено |

ул. Карла Маркса, д.34

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | В зимний период | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | сентябрь | Выполнено |
| 6 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 8 | Удаление снега и наледи с козырьков и крыши жилого дома | В зимний период | Выполнено |
| 9 | Ликвидация скользкости | В зимний период | Выполнено |
| 10 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 11 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Июль | Выполнено |
| 12 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 13 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 14 | Замена разбитых стекол и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий. | По мере необходимости | Выполнено |
| 15 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |
| 16 | Ремонт подъезда | сентябрь | Выполнено |

ул. Карла Маркса, д.40А

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | В зимний период | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | июнь | Выполнено |
| 6 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 8 | Удаление снега и наледи с козырьков | В зимний период | Выполнено |
| 9 | Ликвидация скользкости | В зимний период | Выполнено |
| 10 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 11 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Июль | Выполнено |
| 12 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 13 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 14 | Замена разбитых стекол в окнах и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий. | По мере необходимости | Выполнено |
| 15 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |

ул. Карла –Маркса д.61

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 2 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 3 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 4 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 5 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Август - сентябрь | Выполнено |
| 6 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 7 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 8 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости | Выполнено |
| 9 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |
| 10 | Переустановка дверного блока в подвал | сентябрь | Выполнено |
| 11 | Ремонт входа в подвал | декабрь | Выполнено |
| 12 | Ремонт контейнерной площадки | сентябрь | выполнено |

ул. Юбилейная д.23

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | В зимний период | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 6 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек, очистка козырьков | В зимний период | Выполнено |
| 8 | Ликвидация скользкости | В зимний период | Выполнено |
| 9 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 10 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Август - сентябрь | Выполнено |
| 11 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 12 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 13 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости, март | Выполнено |
| 14 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |
| 15 | Мелкий ремонт кровельного покрытия | апрель | выполнено |
| 16 | Смена кровельного покрытия | август | Выполнено |
| 17 | Устройство контейнерной площадки | октябрь | выполнено |

ул. Юбилейная д.25

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | В зимний период | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 6 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек, очистка козырьков от снега | Март - апрель | Выполнено |
| 8 | Ликвидация скользкости | В зимний период | Выполнено |
| 9 | Установка металлических дверей в подъезды дома | июль | Выполнено |
| 10 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 11 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Август - сентябрь | Выполнено |
| 12 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 13 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 14 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости, март | Выполнено |
| 15 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |
| 16 | Ремонт сантехнического оборудования, смена вентилей клапанов, задвижек. | март | Выполнено |
| 17 | Устройство контейнерной площадки | октябрь | выполнено |

ул. Юбилейная д. 27

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | В зимний период | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 6 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек, очистка козырьков от снега | Март - апрель | Выполнено |
| 8 | Ликвидация скользкости | В зимний период | Выполнено |
| 9 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 10 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Август - сентябрь | Выполнено |
| 11 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 12 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 13 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости, март | Выполнено |
| 14 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |
| 15 | Ремонт сантехнического оборудования, смена вентилей, клапонов, задвижек | март | Выполнено |
| 16 | Ремонт балкона | июнь | Выполнено |
| 17 | Смена запорной арматуры в подвале | Сентябрь | выполнено |
| 18 | Устройство контейнерной площадки | октябрь | выполнено |

ул. Северная д.37

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | В зимний период | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 6 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек | Март - апрель | Выполнено |
| 8 | Ликвидация скользкости | В зимний период | Выполнено |
| 9 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 10 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Август - сентябрь | Выполнено |
| 11 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 12 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 13 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости | Выполнено |
| 14 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |
| 15 | смена конька | август | Выполнено |

ул. Некрасова д.5А

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 2 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 3 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 4 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 5 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 6 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости | Выполнено |
| 7 | Ремонт кровли | Май, июль | Выполнено |

ул.1 Мая д.44

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 2 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 3 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |

ул. 1Мая д.51

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 2 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 3 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 4 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 5 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |

ул. 1 Мая д.70б

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 2 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 3 | Сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек | В зимний период | Выполнено |
| 4 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 5 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 6 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 7 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости | Выполнено |

Пл. Революции д.4б

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 2 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 3 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |

Пл. Революции д.7

На обслуживании с 1 декабря 2013 г до 30 ноября 2014 г

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 2 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 3 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |

ул. Пушкина д.62

(договор на оказание услуг с 01 февраля 2013 г. до 31 января 2014 г.)

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 2 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 3 | Сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек | Март - апрель | Выполнено |
| 4 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах канализации, электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 5 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 6 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 7 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости | Выполнено |

ул. Пушкина д.62а

(договор на оказание услуг с 01 февраля 2013 г. до 31 января 2014 г.)

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 2 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 3 | Сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек | Март - арель | Выполнено |
| 4 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах канализации и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 5 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 6 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 7 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости | Выполнено |

ул. Пушника д.64а

(договор на оказание услуг с 01 февраля 2013 г. до 31 января 2014 г.)

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 2 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 3 | Сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек | Март - апрель | Выполнено |
| 4 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах канализации, водоапровода и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 5 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 6 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 7 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости | Выполнено |

ул. Железнодорожная д.11

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 2 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 3 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |

ул. Железнодорожная д.17

с 01.08.2013 г на непосредственном управлении

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 2 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 3 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |

ул. Нефтебаза д.2

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 2 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 3 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 4 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Август - сентябрь | Выполнено |
| 5 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно. | Выполнено |
| 6 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно. | Выполнено |
| 7 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий; ремонт и укрепление входных дверей. | По мере необходимости | Выполнено |

ул. Победы, д.6

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | В зимний период | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | август | Выполнено |
| 6 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 8 | Удаление снега и наледи с козырька | В зимний период | Выполнено |
| 9 | Ликвидация скользкости | В зимний период | Выполнено |
| 10 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 11 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Август | Выполнено |
| 12 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно | Выполнено |
| 13 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно | Выполнено |
| 14 | Замена разбитых стекол в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий. | По мере необходимости, март | Выполнено |
| 15 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |
| 16 | Мелкий ремонт кровельного покрытия | апрель | выполнено |
| 16 | Смена кровельного покрытия на профнастил | июль | Выполнено |

ул. Садовая д.3а

(на обслуживании с 1 февраля 2013 г. до 31 января 2014 года)

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Май - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Май - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | В зимний период | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Содержание и мелкий ремонт контейнерной площадки | Июнь | Выполнено |
| 6 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 8 | Удаление снега и наледи с козырька | В зимний период | Выполнено |
| 9 | Ликвидация скользкости | В зимний период | Выполнено |
| 10 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 11 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | Июль | Выполнено |
| 12 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно | Выполнено |
| 13 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно | Выполнено |
| 14 | Замена разбитых стекол в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий. | По мере необходимости, март | Выполнено |
| 15 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |
| 16 | Мелкий ремонт кровли | июль | Выполнено |

ул. Прохорова, д.10а

(на обслуживании по конкурсу с 13 августа 2013г по 12 августа  2014 г.)

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Август - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Август - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | В зимний период | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 6 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Удаление снега и наледи с козырька | В зимний период | Выполнено |
| 8 | Ликвидация скользкости | В зимний период | Выполнено |
| 9 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 10 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | август | Выполнено |
| 11 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно | Выполнено |
| 12 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно | Выполнено |
| 13 | Замена разбитых стекол в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий. | По мере необходимости | Выполнено |
| 14 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |

ул. Песочная, д.40

(на обслуживании по конкурсу с 06 августа  2013г по 05 августа  2014 г.)

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | Август - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | Август - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | В зимний период | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 6 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Удаление снега и наледи с козырька | В зимний период | Выполнено |
| 8 | Ликвидация скользкости | В зимний период | Выполнено |
| 9 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 10 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | август | Выполнено |
| 11 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно | Выполнено |
| 12 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно | Выполнено |
| 13 | Замена разбитых стекол в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий. | По мере необходимости | Выполнено |
| 14 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |

ул. Свободы, д.5

(на обслуживании по конкурсу с 01 апреля   2013г по 31 марта    2014 г.)

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | апрель - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | апрель - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | В зимний период | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 6 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Удаление снега и наледи с козырька | В зимний период | Выполнено |
| 8 | Ликвидация скользкости | В зимний период | Выполнено |
| 9 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 10 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | август | Выполнено |
| 11 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно | Выполнено |
| 12 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно | Выполнено |
| 13 | Замена разбитых стекол в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий. | По мере необходимости, март | Выполнено |
| 14 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |
| 15 | Мелкий ремонт кровли | апрель | выполнено |
| 16 | Смена кровельного покрытия на металлопрофиль, частичная | август | Выполнено |

ул. Свободы, д.7

(на обслуживании по конкурсу с 01 апреля   2013г по 31 марта    2014 г.)

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | апрель - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | апрель - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | В зимний период | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 6 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Удаление снега и наледи с козырька | В зимний период | Выполнено |
| 8 | Ликвидация скользкости | В зимний период | Выполнено |
| 9 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 10 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | август | Выполнено |
| 11 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно | Выполнено |
| 12 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно | Выполнено |
| 13 | Замена разбитых стекол в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий. | По мере необходимости, март | Выполнено |
| 14 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |
|  | Оштукатуривание откосов, в подъезды дома | май | выполнено |
| 15 | Ремонт пола во 2-ом подъезде. | Июнь | Выполнено |
| 16 | Установка циркуляционного насоса | Ноябрь | выполнено |
| 17 | Ремонт вытяжных каналов | август | выполнено |

ул. Светлановская, д.17

(на обслуживании по конкурсу с 01 апреля   2013г по 31 марта    2014 г.)

| № п/п | Адрес/Наименование работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание земельного участка в летний период | апрель - октябрь | Выполнено |
| 2 | Уборка мусора с газонов, очистка урн | апрель - октябрь | Выполнено |
| 3 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | В зимний период | Выполнено |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках | В день вывоза ТБО. | Выполнено |
| 5 | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графика | Выполнено |
| 6 | Вывоз крупногабаритного мусора | Согласно графика | Выполнено |
| 7 | Удаление снега и наледи с козырька | В зимний период | Выполнено |
| 8 | Ликвидация скользкости | В зимний период | Выполнено |
| 9 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств в местах общего пользования. | Ежемесячно | Выполнено |
| 10 | Ремонт, промывка, регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт теплоизоляции трубопроводов; поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета, КИП | август | Выполнено |
| 11 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно | Выполнено |
| 12 | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | Круглосуточно | Выполнено |
| 13 | Замена разбитых стекол в помещениях общего пользования; проверка состояния и ремонт продухов и слуховых окон в цоколях зданий. | По мере необходимости, март | Выполнено |
| 14 | Дератизация подвала | ежеквартально | Выполнено |
| 15 | Установка системы контроля на входа в подъезды дома | апрель | выполнено |
| 16 | Оштукатуривание откосов | май | выполнено |
| 1175 | Установка металлических дверей в подъезды дома | Июнь | выполнено |